## Presupuesto en blanco
PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Detalle de trabajos y materiales para la instalación eléctrica de una vivienda.
DATOS DEL PRESUPUESTO
Nº de presupuesto |  |  | Fecha
Validez | 15 días |  | Cliente
Dirección de la obra |  |  | Teléfono
1. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN (CGMP)
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Total capítulo
2. LÍNEAS INTERIORES Y DERIVACIONES
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Total capítulo
3. PUNTOS DE UTILIZACIÓN (MECANISMOS)
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Total capítulo
4. TELECOMUNICACIONES (ICT)
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Total capítulo
5. CERTIFICADO Y MANO DE OBRA
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Total capítulo
Base imponible
|  |  | IVA | 10%
TOTAL
IVA reducido del 10 % en obras de reforma de vivienda si se cumplen los requisitos; si no, cámbialo al 21 %.
CONDICIONES
Empresa |  |  | Aceptación del cliente
Nombre, DNI y fecha: |  |  | Nombre, DNI y fecha:

## Ejemplo relleno
PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA · EJEMPLO
Ejemplo de una instalación eléctrica para una vivienda de 90 m².
DATOS DEL PRESUPUESTO
Nº de presupuesto | PRE-0035 |  | Fecha | 15/10
Validez | 15 días |  | Cliente | Ana Jiménez
Dirección de la obra | Av. del Puerto 5, 3º A · Madrid |  | Teléfono | 600 000 000
1. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN (CGMP)
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Interruptor General Automático (IGA) 2P 25A |  | ud | 1
Protector contra sobretensiones permanentes y transitorias |  | ud | 1
Interruptor Diferencial 2P 40A 30mA |  | ud | 1
PIA 10A (C1, iluminación) |  | ud | 1
PIA 16A (C2, tomas de uso general) |  | ud | 2
PIA 25A (C5, cocina y horno) |  | ud | 1
Total capítulo
2. LÍNEAS INTERIORES Y DERIVACIONES
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Cableado libre de halógenos H07Z1-K 1,5 mm² |  | m | 150
Cableado libre de halógenos H07Z1-K 2,5 mm² |  | m | 200
Cableado libre de halógenos H07Z1-K 6 mm² |  | m | 50
Tubo corrugado PVC ø 20 mm |  | m | 250
Cajas de registro y derivación |  | ud | 12
Total capítulo
3. PUNTOS DE UTILIZACIÓN (MECANISMOS)
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Punto de luz simple |  | ud | 12
Punto de luz conmutado |  | ud | 6
Punto de luz cruzamiento |  | ud | 2
Base de enchufe 16A con toma de tierra |  | ud | 35
Toma de TV/SAT |  | ud | 3
Toma de teléfono y datos RJ45 |  | ud | 3
Total capítulo
4. TELECOMUNICACIONES (ICT)
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Instalación de caja de telecomunicaciones (PAU) |  | ud | 1
Cableado coaxial para TV y SAT |  | m | 40
Cableado UTP Cat. 6 para datos |  | m | 40
Total capítulo
5. CERTIFICADO Y MANO DE OBRA
Partida |  | Ud. | Cantidad | Precio | Importe
Mano de obra cualificada para instalación completa |  | h | 50
Emisión de Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) y tramitación |  | ud | 1
Total capítulo
Base imponible
|  |  | IVA | 10%
TOTAL
IVA reducido del 10 % en obras de reforma de vivienda si se cumplen los requisitos; si no, cámbialo al 21 %.
CONDICIONES
Forma de pago: 40 % a la aceptación del presupuesto y 60 % a la finalización de los trabajos. Garantía: según ley. No se incluyen trabajos de albañilería (apertura y tapado de rozas). Validez de la oferta: 15 días.
Empresa |  |  | Aceptación del cliente
Instalaciones Pérez, S.L. · 15/10 |  |  | Ana Jiménez · 15/10
Ejemplo con nombres y datos inventados.

## Cómo rellenarlo
CÓMO RELLENAR EL PRESUPUESTO
Sigue estos pasos para crear un presupuesto profesional para tu cliente.
PASO A PASO
1. | Datos generales. Pon los datos de tu empresa y los del cliente. No olvides numerar el presupuesto (p. ej., PRE-001) y ponerle fecha y validez.
2. | Capítulos y partidas. Revisa los capítulos y las partidas del ejemplo. Adapta las descripciones, añade lo que falte y quita lo que sobre para tu obra.
3. | Cantidades. Mide bien la obra y ajusta las cantidades (metros de cable, unidades de mecanismos, etc.). Una buena medición evita sorpresas.
4. | Precios. Introduce tus precios unitarios en cada partida. La hoja de cálculo multiplicará por la cantidad y sumará los totales por ti.
5. | Condiciones. Define bien la forma de pago, la garantía y, sobre todo, lo que no está incluido en el precio. Te ahorrará discusiones.
6. | Revisión final. Comprueba que todos los totales, la base imponible y el IVA son correctos. Guarda una copia y envía la versión en PDF al cliente.
Un presupuesto bien detallado y claro es la mejor forma de empezar una obra con buen pie. ¡Suerte con el trabajo!
Con ReformaBot haces el presupuesto completo en 3 minutos, dictado o paso a paso, con tus precios y en PDF con tu marca. Y sabes cuándo el cliente lo abre. Te lo enseñamos en una demo de 30 minutos, con una obra como las tuyas.
Pide tu demo de ReformaBot →